## 様式02
対象設備設置計画書
補助事業の情報
申請者氏名 |  |  | 津島 太陽
設置場所 |  |  | 津島市立込町２丁目２１番地
対象設備の概要
補助事業区分 |  |  | ☑ 一体型補助（蓄電池） □ 蓄電池単体補助
□ 一体型補助（Ｖ２Ｈ） □ Ｖ２Ｈ単体補助
住宅用太陽光発電施設 | 太陽電池 モジュール | メーカー名 | △△株式会社
|  | 型式名 | ① | ＡＢＣ-123
②
③
|  | 公称最大出力 ・使用枚数 | ① | 500 | W × | 20 | 枚 ＝ | 10000 | W
|  |  | ② |  | W × |  | 枚 ＝ |  | W
|  |  | ③ |  | W × |  | 枚 ＝ |  | W
|  | 認証 | ☑ | （一財）電気安全環境 研究所（JET）の認証 |  | □ 他の機関の認証 |  | 認証機関名 （ ）
| 太陽電池 | 公称最大出力 | 合計 | 小数点以下２位未満を四捨五入 |  |  |  | 10 | kW
| パワーコンディショナ | メーカー名 | □□産業
|  | 型式名 | DEF-00
|  | 定格出力 |  | 小数点以下２位未満を四捨五入 |  |  |  | 9 | kW
| 電力受給 契約 | 電力販売申込 | 該当あり ・ 該当なし |  | 2026-05-01
|  | 電気事業者名 | ××電力 |  |  | 営業所 | 津島営業所
住宅用エネルギー管理システム （ＨＥＭＳ） |  | メーカー名 | ●●株式会社
|  | HEMS機器型番 | AB-12-CD
定置型リチウムイオン蓄電システム |  | メーカー名 | 株式会社◆◆
|  | パッケージ型番 | XYZ-0123-AB12
|  | 蓄電容量 | 小数点以下２位まで記入 |  |  |  |  | 12.34 | kWh
電気自動車等充給電設備（V2H） |  | メーカー名
機器型番
補助対象事業費の内訳
区 分 |  |  | 項 目 |  |  | 金額（単位 円） |  | 備 考
住宅用太陽光 発電施設 |  | 補助対象 経費 | 対象設備の費用 |  |  | 2000000 |  | ※1
|  |  | 工事費 |  |  | 100000 |  | 配線、電気工事、安全対策費等
|  |  | 小計 |  |  | 2100000 |  | ①
|  | 補助対象外経費 | [5 empty] | ②
|  | 合計 |  |  | （Ａ） | 2100000 |  | ①＋②
住宅用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ） |  | 補助対象 経費 | HEMS機器費 |  |  | 80000 |  | ※2
設置工事費
|  |  | 小計 |  |  | 80000 |  | ③ 申請書に記載する額
|  | 補助対象外経費 | [5 empty] | ④
|  | 合計 |  |  | （Ｂ） | 80000 |  | ③＋④
定置式リチウムイオン蓄電システム |  | 補助対象 経費 | 蓄電池システム機器費 |  |  | 1000000 |  | ※3
|  |  | 設置工事費 |  |  | 50000
|  |  | 小計 |  |  | 1050000 |  | ⑤ 申請書に記載する額
|  | 補助対象外経費 | [5 empty] | ⑥
|  | 合計 |  |  | （Ｃ） | 1050000 |  | ⑤＋⑥
電気自動車等充給電設備（V2H） |  | 補助対象 経費 | V2H機器費 |  |  |  |  | ※４
設置工事費
|  |  | 小計 |  |  |  |  | ⑦ 申請書に記載する額
|  | 補助対象外経費 | [5 empty] | ⑧
|  | 合計 |  |  | （Ｃ） |  |  | ⑦＋⑧
その他 |  | ※住宅取得の場合は建設費や取得費を計上
|  | 合計 |  |  | （Ｄ）
契約書内訳 |  | 小計（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） |  |  |  | 3230000
|  | 消費税 |  |  |  | 323000
|  | 契約金額合計 |  |  |  | 3553000
補助事業 |  | 補助対象経費合計 |  |  |  | 3230000 |  | ①＋③＋⑤＋⑦
※１ 補助対象経費（太陽電池モジュール、架台、パワコン、接続箱、直流側開閉器、発生電力量計、余剰電力販売用電力計等） ※２ 補助対象経費（データ集約器機、通信装置、制御装置、モニター装置、制御機器） ※３ 補助対象経費（リチウムイオン蓄電池と電力変換装置で構成されるシステムの費用） ※４ 補助対象経費（V2Hシステム、切替開閉器、接続器、中継器、その他付属装置（計測表示装置、配線、配線器具等）)
注 値引がある場合は、値引後の金額の内訳を記載すること。
設置場所を記入
※現住所ではない
JET又はそれに準ずる認証を受けている機器であることが必須
※準ずるものはIECEE－PV－FCS制度に加盟している海外認証（TUV 等）
様式第１の対象設備
（太陽電池の最大出力）に転記
申込日を記入
「ECHONET Lite」規格の搭載が必須
「SII」への登録が必須
各機器の出力、容量、認証状況を確認できる書類を必ず添付してください。※カタログ、仕様書、各認証組織のHPなど
※注意
見積書と各金額が一致。各設備の小計を様式第１の対象設備に転記
見積書をもとに、※１～※４に該当する経費を各設備費、工事費、対象外経費に記載